Информация о проведении плановых работ на электросетевых объектах в зоне ответственности

филиала АО «ЛОЭСК» «Центральные электрические сети»

на период с **11.12.17 по 16.12.17**

| №п/п | РЭС, подрядчик | Электросетевой объект, на котором проводятся плановые работы (диспетчерское наименование) | Вид работ | Адреса потребителей, населенный пункт, улица, дом, социально-значимые объекты | Количество населения(чел) | Дата и время проведения плановых работ | Принятые меры по обеспечению бесперебойногоэлектроснабжения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начало | окончание |
|  | Кировск | ССНТ «Восход» ТП-109 РУ-10кВ Тр-р | Техническое обслуживание | садоводство | 150 | 11.12.17.09-00 | 11.12.1717-00 | Резерв отсутствует |  |
|  | Кировск | п.Назия, с.Путилово, с.Сухое ВЛИ-0.4кВ | Ремонт уличного освещения |  |  | 11.12.17.09-00 | 11.12.17.16-00 | Без отключения потребителей |  |
|  | Кировск | п.Назия, с.ПутиловоВЛИ-0,4кВ | Подключение/отключениеабонентов |  |  | 11.12.1709-00 | 15.12.1717-00 | Без отключения потребителей |  |
|  | Кировск | Г.Кировск ВЛИ-0,4кВ | Подключение/отключениеабонентов |  |  | 11.12.1709-00 | 15.12.1716-00 | Без отключения потребителей |  |
|  | Кировск | Г.Кировск КЛ-6кВТП-105-163ул.Набережная 7 | Ремонт КЛ-6кВ |  |  | 11.12.1709-00 | 22.12.1716-00 | Без отключения потребителей |  |
|  | Кировск | г.ШлисельбургТП-48 РУ-10/0.4кВ Т-1, Т-2. | Техническое обслуживание |  |  | 11.12.1709-00 | 11.12.1717-00 | Без отключения потребителей |  |
|  | Кировск | г.Кировск КТП-195 РУ-6кВ, РУ-0.4кВ, Т-1. | Техническое обслуживание | Мемориал «Невский пятачок»Музей-заповедник «Прорыв блокады Ленинграда», освещение. |  | 11.12.1710-00 | 11.12.1715-00 | Резерв отсутствует |  |
|  | Кировск | п.Коны КТП-3268 ВЛИ-0.4кВ Л-1 | Установка опор ул.Лесная (И.П.0457) |  |  | 11.12.1709-00 | 15.12.1716-00 | Без отключения потребителей |  |
|  | ООО «РИЭСК-СПб» | г.Шлисельбург ТП-34 Л-8 | Реконструкция с установкой опор. | Староладожский канал. В стор. города чёт. стор. д.№100-138,нечёт.стор. д.№33-85, Водная связь. | 180 | 11.12.1709-00 | 15.12.1717-00 | Резерв отсутствует |  |
|  | Электромонтаж 54 | г.Кировск ТП-132-133КЛ-6кВ | Реконструкция |  |  | 11.12.1709-00 | 15.12.1717-00 | Без отключения потребителей |  |
|  | ООО «Мастер Групп» | г.Кировск ТП-134-133 КЛ-6кВ | Реконструкция |  |  | 11.12.1709-00 | 15.12.1716-00 | Без отключения потребителей |  |
|  | Кировск | г.Кировск ПС «Ладога» Ф-207 ВЛ-6кВ опора №30-40 | Чистка трассы от поросли. |  |  | 11.12.1709-00 | 15.12.1716-00 | Без отключения потребителей |  |
|  | Отрадное | п.Мга ВЛ-0.4кВ Л-8 ТП-9. | Демонтаж деревянных опор | Маг. «Полушка», Школа, Поликлиника, ул.Вокзальная 3-5, ж/д9-45. | 350 | 11.12.1710-00 | 11.12.1717-00 | Резерв отсутствует |  |
|  | Отрадное | г.Мга ТП-29 ВЛ-0.4кВ Л-1. | Чистка трассы,Выправка опор | Ул.Боровая, ул.Западная, ул.Придорожная. | 250 | 11.12.1710-00 | 11.12.1717-00 | Резерв отсутствует |  |
|  | Отрадное | д.Малукса ТП-3937РУ-6кВ, РУ-0.4кВ, Т-1. | Техническое обслуживание | Котельная |  | 11.12.1710-00 | 11.12.1717-00 | Резерв отсутствует |  |
|  | Кировск | г.Кировск ТП-131РУ-6кВ, Т-1. | Техническое обслуживание | ВОС 1-й подъёмП/Ф «Северная» |  | 12.12.1710-00 | 12.12.1715-00 | Перевод питания |  |
|  | Кировск | СНТ «Восход» ТП-110 РУ-10кВ, Тр-р. | Техническое обслуживание | садоводство | 150 | 12.12.1709-00 | 12.12.1717-00 | Резерв отсутствует |  |
|  | СЗЭСМ | г.Кировск КТП-186 ВЛ-0,4кВ. | Капитальный ремонт | ч/с ул. Набережная д.24,24а,36,43,50,50а,52 | 20 | 12.12.1709-00 | 14.12.1717-00 | Резерв отсутствует |  |
|  | Кировск | г.Шлисельбург ТП-28 РУ-0.4кВ Л-1, Л-2, Л-4. | Реконструкция | Старолад.канал1 д.42-170,БУС ГБУ «Волго-Балт»4-й км Старол.кан.Ладожская речка ч/с | 400 | 12.12.1709-00 | 26.12.1717-00 | Резерв отсутствует |  |
|  | Кировск | г.Кировск ТП-130 РУ-6кВ 1СШ, Т-1. | Техническое обслуживание | ВОС 2-й подъёмГаражи за ПНИ |  | 12.12.1710-00 | 12.12.1715-00 | Перевод питания |  |
|  | Отрадное | г.Мга ВЛ-0.4кВЛ-2 ТП-7 | Чистка трассы,выправка опор | Ул.Новая | 80 | 12.12.1710-00 | 12.12.1717-00 | Резерв отсутствует |  |
|  | Отрадное | п.Малукса ТП-4РУ-0.4кВ 1СШ, Т-1. | Техническое обслуживание | Новосёлов 1,2,3,4, Берёзовая, Новая29,30,31, Новосёлов 32,33, Магазин(Бойков), ПМС резерв | 50 | 12.12.1710-00 | 12.12.1717-00 | Резерв отсутствует |  |
|  | Отрадное | г.Отрадное, п.Мга, п.Павлово | Погрузка демонтированных опор |  |  | 12.12.1710-00 | 12.12.1716-00 | Без отключения потребителей |  |
|  | Кировск | г.Шлиссельбург ТП-55РУ-10/0.4кВ Т-1. | Техническое обслуживание |  |  | 13.12.1709-00 | 13.12.1717-00 | Без отключения потребителей |  |
|  | Кировск | п.Назия СТП-3845РУ-10/0.4кВ, Т-1. | Техническое обслуживание. | Ул. Разъезжая, Лесная, Заречная. | 200 | 13.12.1709-00 | 13.12.1715-00 | Резерв отсутствует |  |
|  | Кировск | г.КировскКТП-199Т-2, Т-3. | Техническое обслуживание. |  |  | 13.12.1710-00 | 13.12.1716-00 | Перевод питания |  |
|  | Отрадное | п.Малукса ВЛ-0.4кВЛ-1 ТП-4. | Чистка трассы,выправка опор | Ул.Новосёлов1,2,3,4Ул.Берёзовая | 25 | 13.12.1710-00 | 13.12.1717-00 | Резерв отсутствует |  |
|  | Отрадное | п.Малукса ТП-4.РУ-0.4кВ 2СШ Т-2 | Техническое обслуживание | Ул. Новосёлов 32, ПМС, д.№33, кнс, ул. Вокзальная, школа-сад, насосная,. | 200 | 13.12.1710-00 | 13.12.1717-00 | Резерв отсутствует |  |
|  | ООО «СЗСЭМ» | ВЛ-10кВ Ф.729-04 | Подключение СТП-10/0.4кВ ООО «НеваОйл» | ТП-420 Мостопоезд, ТП-421 Константа, ТП-439, ТП-417 ДРСУ, ТП-433,432 ЖСК Петр.поле, ТП-416,416Н , д.Петрушино, ТП-440 Наб.р.Н 10а, ТП-436, 435 ООО «Планета», ТП-425 4 Советс., ТП-438 РРС, ТП-574 ул.Ивановская. | 400 | 13.12.1710-00 | 13.12.1716-00 | Резерв отсутствует |  |
|  | Кировск | п.им.Морозова ТП-34НРУ-6кВ, 2СШ,Т-2,РУ-0.4кВ 2СШ | Техническое обслуживание |  |  | 14.12.1709-30 | 14.12.1715-30 | Без отключения потребителей |  |
|  | Кировск | ССНТ «Восход»ТП-110А РУ-10кВ Т | Техническое обслуживание | садоводство | 150 | 14.12.1709-00 | 14.12.1717-00 | Резерв отсутствует |  |
|  | Кировск | п.ПриладожскийТП-3645 2СШРУ-10кВ, РУ-0.4кВ Т | Техническое обслуживание | Дом№17, гаражи, КНС, дом№21А, дом№21Б, УО, | 300 | 14.12.1710-00 | 14.12.1716-00 | Резерв отсутствует |  |
|  | Кировск | г.Кировск КТП-200РУ-0.4кВ, Т-1, Т-2. | Техническое обслуживание | Ул. Набережная, д.17. | 250 | 14.12.1710-00 | 14.12.1716-00 | Резерв отсутствует |  |
|  | Отрадное | г.Отрадное, п.Мга, п.Павлово | Подключение/отключениеабонентов |  |  | 14.12.1710-00 | 14.12.1716-00 | Без отключения потребителей |  |
|  | Отрадное | г.Отрадное ВЛ-0.4кВл-8 ТП-533 | Чистка трассы, выправка опор | Ул.Ленина,11, ул.Дружбы,34,Ул.Комсомольская, 4,6,10,12 | 40 | 14.12.1710-00 | 14.12.1717-00 | Резерв отсутствует |  |
|  | ООО «РИЭСК СПб» | п.Мга ТП-8ВЛ-0.4кВ Л-6 | Реконструкция |  |  | 14.12.1710-00 | 14.12.1717-00 | Резерв отсутствует |  |
|  | ООО «Энергоконтроль» | д.Берёзовка ВЛИ-0.4кВ ТП-5 | Проверка ВПУ |  |  | 14.12.1710-00 | 14.12.1717-00 | Без отключения потребителей |  |
|  | Отрадное | п.Малукса ТП-7РУ-6кВ, РУ-0.4кВ, Т-1 | Техническое обслуживание | Очистные, к.х. «Заря». |  | 14.12.1710-00 | 14.12.1717-00 | Резерв отсутствует |  |
|  | Кировск | г.ШлиссельбургТП-57 РУ-10/0.4кВ Т | Техническое обслуживание |  |  | 15.12.1709-00 | 15.12.1717-00 | Без отключения потребителей |  |
|  | Кировск | г.ШлиссельбургТП-13 РУ-0.4кВ | Замена трансформаторов тока. | Поликлиника, котельная Прогресс, прачечная, ул. Чекалова36,36А,29,29А, ТСЖ «Ладога», ГРС, общ. «Мир», общ. НЛРВиС. | 400 | 15.12.1709-00 | 15.12.1713-00 | Резерв отсутствует |  |
|  | Отрадное | г.Отрадное, п.Мга, п.Павлово | Подключениеабонентов |  |  | 15.12.1710-00 | 15.12.1716-00 | Без отключения потребителей |  |
|  | Отрадное | г.Отрадное ВЛ-0.4кВЛ-4 ТП-507 | Чистка трассы, выправка опор | 2 Советский пр. в сторону 6 линии. | 50 | 15.12.1710-00 | 15.12.1716-00 | Резерв отсутствует |  |
|  | Отрадное | г.Отрадное ТП-501РУ-10кВ яч. 5 | Произвести ревизию ВН | Котельная (резерв) |  | 15.12.1710-00 | 15.12.1716-00 | Без отключения потребителей |  |
|  | Кировск | г.ШлиссельбургТП-24 РУ-6/0.4кВ Т-1 | Техническое обслуживание | Фирма «Радуга» |  | 16.12.1709-00 | 16.12.1715-00 | Резерв отсутствует |  |

**Начальник ОДС Котлярова Т.Е.**

Исп. Диспетчер Перевозняк А.А.