Информация о проведении плановых работ на электросетевых объектах в зоне ответственности

филиала АО «ЛОЭСК» «Центральные электрические сети»

на период с**13.06.18 по 15.06.18**

| №  п/п | РЭС, подрядчик | Электросетевой объект, на котором проводятся плановые работы (диспетчерское наименование) | Вид работ | Адреса потребителей, населенный пункт, улица, дом, социально-значимые объекты | Количество населения  (чел) | Дата и время проведения плановых работ | | Принятые меры по обеспечению бесперебойного  электроснабжения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начало | окончание |
|  | Отрадное | Г.Отрадное, г.Кировск, п.Мга, п.Павлово | Погрузка, перевозка ж/б опор | - |  | 13.06.18  10-00 | 13.06.18  17-00 | Без отключения потребителей |  |
|  | Кировск | П. Назия ВЛИ-0,4кВ | Подключение/ отключение абонентов | - |  | 13.06.18  09-00 | 15.06.18  17-00 | Без отключения ЛЭП |  |
|  | ООО Аркуда | Г. Кировск ТП-100,102,103,104,163 | Строительные работы наружной части | - |  | 13.06.18  09-00 | 15.06.18  16-00 | Без отключения потребителей |  |
|  | Кировск | П.Назия ТП-3855 РУ-10/0,4кВ Т-1 | Техническое обслуживание | Ул. Парковая 1-15, Игнашкиных 1-23 | 70 | 13.06.18  09-00 | 13.06.18  15-00 | Резерв отсутствует |  |
|  | Кировск | Г. Шлиссельбург РП-2 РУ-10кВ 1с.ш | Техническое обслуживание | - |  | 13.06.18  09-00 | 13.06.18  17-00 | Без отключения потребителей |  |
|  | Кировск | Г.Кировск ВЛИ-0,4кВ | Подключение/ отключение абонентов | - |  | 13.06.18  09-00 | 15.06.18  16-00 | Без отключения ЛЭП |  |
|  | ООО Аркуда | Г.Кировск ТП-163 | Покраска внутренней части ТП | М-н «Труд», Набережная 9,13,15а, Новая 6а, 2,8 | 250 | 13.06.18  09-00 | 15.06.18  16-00 | Резерв отсутствует |  |
|  | Кировск | Г.Кировск ВЛИ-0,4кВ 1,2й микрорайон ул. Краснофлотская, Толстого | Чистка трассы от поросли | - |  | 13.06.18  09-00 | 15.06.18  17-00 | Без отключения потребителей |  |
|  | Кировск | Г. Кировск ТП-107 ВЛ-0,4кВ Л-2,4 оп№1-12 | Выправка опор | Кооперативный пер 1-12, ул.Магистральная 4-22, ул.Заречная 1-23, пер. Рейдовый 4-12, ул.Набережная 10-16, у. Беляевская 1-15 | 100 | 13.06.18  09-00 | 15.06.18  17-00 | Резерв отсутствует |  |
|  | ООО «Энергоконтроль» | Г. Отрадное ВЛИ-0,4кВ ТП-522 | Проверка и восстановление систем коммерческого учета электроэнергии | - |  | 14.06.18  10-00 | 14.06.18  16-00 | Без отключения потребителей |  |
|  | Отрадное | Г. Отрадное, п. Павлово, п. Мга ВЛ-0,4кВ | Отключение абонентов | - |  | 14.06.18  09-00 | 14.06.18  16-00 | Без отключения потребителей |  |
|  | Кировск | П. Путилово ТП-3856 РУ-10/0,4кВ Т-1 | Техническое обслуживание | Ул. Луговая 1-23 | 50 | 14.06.18  09-00 | 14.06.18  15-00 | Резерв отсутствует |  |
|  | ООО Аркуда | Г. Кировск ТП-103 Т-1 | Покраска полов внутренней части ТП | М-н «10», аптека, ИП»Миронова», ул. Пушкина 2,4,6,8,10, Советская 5,7,11,13,15,17, Краснофлотская 15, Горького 21,22,23,24, Маяковского 1-15 | 400 | 14.06.18  09-00 | 14.06.18  16-00 | Резерв отсутствует |  |
|  | Отрадное | Г.Отрадное ОП№24 ВЛ-0,4кВ Л-6 ТП-521 | Замена дефектной опоры | 10 линия 26-44 | 50 | 14.06.18  09-00 | 14.06.18  17-00 | Резерв отсутствует |  |
|  | Кировск | ССНТ «Восход» ТП-104А РУ-10кВ, Т-1 | Техническое обслуживание | Сад-во | 250 | 14.06.18  09-00 | 14.06.18  17-00 | Резерв отсутствует |  |
|  | Кировск | Г. Шлиссельбург РП-2 РУ-10кВ 2с.ш | Техническое обслуживание | Стройка «Сигма» |  | 14.06.18  09-00 | 14.06.18  17-00 | Резерв отсутствует |  |
|  | Отрадное | Г. Отрадное, п. Павлово, п. Мга ВЛ-0,4кВ | Подключение абонентов | - |  | 15.06.18  09-00 | 15.06.18  16-00 | Без отключения потребителей |  |
|  | Кировск | С. Путилово ТП-3857 РУ-10/0,4кВ Т-1 | Техническое обслуживание | Ул. Дьяконова 1-25 | 70 | 15.06.18  09-00 | 15.06.18  15-00 | Резерв отсутствует |  |

**Начальник ОДС Курышев В.Н.**

Исп. Диспетчер