Информация о проведении плановых работ на электросетевых объектах в зоне ответственности

филиала АО «ЛОЭСК» «Центральные электрические сети»

на период с **29.01.18 по 02.02.18**

| №п/п | РЭС, подрядчик | Электросетевой объект, на котором проводятся плановые работы (диспетчерское наименование) | Вид работ | Адреса потребителей, населенный пункт, улица, дом, социально-значимые объекты | Количество населения(чел) | Дата и время проведения плановых работ | Принятые меры по обеспечению бесперебойногоэлектроснабжения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начало | окончание |
|  | Кировск | п.Назия, с.Путилово, с.Сухое ВЛИ-0.4кВ | Ремонт уличного освещения. |  |  | 29.01.1809-00 | 02.02.1817-00 | Без отключения потребителей |  |
|  | Кировск | Г.КировскТП-134 Т-1, Т-2 | ТО(тех.обслуживание) |  КОС, хозяйство «Русь» СПМК «Возрождение» |  | 29.01.1810-00 | 29.01.1812-00 | Резерв отсутствует  |  |
|  | Кировск | п.Назия, с.Путилово, с.Концы ВЛИ-0.4кВ | Подключение,Отключениеабонентов |  |  | 29.01.1809-00 | 02.02.1817-00 | Без отключения потребителей |  |
|  | «НеваЭнергопроэкт» | Г.Кировск ТП-124Н РУ-0.4кВ 2СШ | Перезаводка и подключение КЛ-0.4кВ Л-11, 16. |  |  | 29.01.1810-00 | 29.01.1816-00 | Перевод нагрузки на Т-1. |  |
|  | Кировск | П. НазияТП-757 ВЛИ-0,4кВ Л-1 | Строительство ВЛИ-0.4кВ |  |  | 29.01.1809-00 | 02.02.1817-00 | Без отключения потребителей |  |
| 6 | Кировск | Ф.193-23 ВЛ-10кВ КРУН-2 | ТО КРУН-2 | ССНТ «Восход» | 150 | 29.01.1810-00 | 29.01.1817-00 | Резерв отсутствует |  |
|  | Кировск | Ф.193-23 ВЛ-10кВ КРУН-3 | ТО КРУН-2  | ССНТ «Восход | 150 | 29.01.1810-00 | 29.01.1817-00 | Резерв отсутствует |  |
|  | Кировск  | п.Назияул.РечнаяВЛИ-0.4кВ Л-1. | Строительство ВЛИ-0.4кВ  |  |  | 29.01.1809-00 | 02.02.1817-00 | Без отключения потребителей  |  |
|  | ООО «МегалТЭК»  | п.Назия ВЛ-10кВ Ф.524-10от ТП-719 до ТП-718. | Капитальный ремонт ВЛ-10кВ. | Пушкина 17-31, 2-34, Советская 2,5, Островского 1,2, Дзержинского27-37, 28-38, Горького1-23, Больничная, Кирова1, Матросова2-8А, Ветучасток. | 100 | 29.01.1809-00 | 29.01.1817-00 | Резерв отсутствует |  |
|  | ООО «Балткронэнергострой» | Отрадное ТП-508 ВЛ-0.4кВ Л-16 | Установка ж/б опор | 4, 5, 6 Линия от ЭМИ до Ленсовета Маг. Продукты. | 120 | 29.01.189-0030.01.1809-00 | 29.01.1817-0030.01.1817-00 | Резерв отсутствует |  |
|  | Отрадное | П. Мга ТП-18 ВЛ-0.4кВ Л-2 | Замена ввода. | Ул. Волховская, Футбольная ч/с | 65 | 29.01.189-00 | 29.01.1817-00 | Резерв отсутствует |  |
|  | ООО «ПК Энергия» | г.Шлисельбург ТП-28 РУ-0.4кВ ВЛ-0.4кВ. | Реконструкция ВЛ-0.4кВ Л-1,2,3,4. | БУС ГБУ «Волго-Балт», Староладожский к-л 142-180, Новоладожский к-л 73, 76, 77, 78, Ладожская речка. | 150 | 29.01.1830.01.1831.01.1801.02.1802.02.1809-00 | 29.01.1830.01.1831.01.1801.02.1802.02.1817-00 | Резерв отсутствует |  |
|  | ООО «ЭТИ Груп» | г.Шлисельбург ТП-12Н подвальное помещение. | Монтаж гидроизоляции. |  |  | 29.01.1810-00 | 02.02.1817-00 | Без отключения потребителей |  |
|  | ООО «СЗСЭМ» | г.ШлисельбургКТП-2Н ТП-75 КЛ-10кВ | Ремонт в месте повреждения. |  |  | 29.01.1809-00 | 02.02.1817-00 | Без отключения потребителей |  |
|  | ООО «ЭТИ Груп»  | г.ШлисельбургКТП-2Н КЛ-10/6/0.4кВ | Завести проэктируемые КЛ-10/6/0.4кВ, монтаж концевых муфт. |  |  | 29.01.1809-00 | 02.02.1817-00 | Без отключения потребителей  |  |
|  | ООО «СЗСЭМ»  | г.Отрадное КЛ-0.4кВ ТП-564. | Строительство КЛ-0.4кВ от ТП-564 До ВРУ д/с «Андрейка». |  |  | 29.01.1810-00 | 09.02.1816-00 | Без отключения потребителей  |  |
|  | Отрадное | ТП-554 РУ-0.4кВ 1СШ | ТО | ФОК 1ввод, ул.Гагарина10,14,16, АТС, Котельная Гагарина16 -2ввод, Гаражи «Песчаный карьер». | 150 | 29.01.1809-00 | 29.01.1817-00 | Резерв отсутствует |  |
|  | ООО «Балткронэнергострой»  | Отрадное ТП-508 ВЛ-0.4кВ Л-17 |  Установка ж/б опор | 7 линия от Лесной до 1 Советского. | 50 | 30.01.1809-00 | 30.01.1817-00 | Резерв отсутствует |  |
|  | Отрадное | Отрадное ТП-519 ВЛ-0.4кВ Л-4 | Чистка трассы, перетяжка проводов. | 2, 3 Линия | 80 | 30.01.1809-00 | 30.01.1817-00 | Резерв отсутствует |  |
|  | Отрадное  | Отрадное ТП-554 РУ-0.4кВ 2СШ | ТО | ФОК 2ввод, Котельная улЩурова10,улГагарина 12, 14, 14А, 18, Котельная Гагарина16 1ввод, Гаражи по улГагарина 18. | 150 | 30.01.1809-00 | 30.01.1817-00 | Резерв отсутствует |  |
|  | Кировск | ССНТ «Восход» ТП-701 РУ-10кВ Тр-р. | ТО | ССНТ «Восход» | 50 | 30.01.1809-00 | 30.01.1817-00 | Резерв отсутствует |  |
|  | Кировск |  ТП-200 Т-1  | ТО | Ул. Набережная д.19 (17 этаж.) | 250 | 30.01.1810-00 | 30.01.1812-00 | Перевод нагрузки на Т-2. |  |
|  | ООО «Балткронэнергострой»  | Отрадное ТП-508 ВЛ-0.4кВ Л-18 | Произвести монтаж проводов. | От 7 Линии до кладбища. | 120 | 31.01.1809-00 | 31.01.1817-00 | Резерв отсутствует  |  |
|  | Отрадное | П. Мга ТП-18 ВЛ-0.4кВ Л-2  | Реконструкция | Ул. Волховская, Футбольная ч/с  | 65 | 31.01.1809-00 | 31.01.1817-00 | Резерв отсутствует |  |
|  | Кировск  | ССНТ «Восход» ТП-701А РУ-10кВ Тр-р. | ТО  | ССНТ «Восход»  | 50 | 31.01.1809-00 | 31.01.1817-00 | Резерв отсутствует  |  |
|  | Кировск  | ТП-199 Т-1, Т-4 | ТО |  |  | 31.01.1810-00 | 31.01.1815-00 | Перевод нагрузки на Т-2, Т-3.  |  |
|  | Отрадное  | п.Мга, п.Павлово, п.Отрадное ВЛ-0.4кВ. | Отключение абонентов |  |  | 01.02.1810-00 | 01.02.1816-00 | Без отключения потребителей  |  |
|  | Отрадное  | Отрадное ТП-527Тр-р. | ТО | До Международного пр., Офицерская дорога, 1 Линия, по 2 Линии в сторону3 Советского пр., по 2 Линии в сторону 1 Советского пр.чётная, по Международной до Невы. | 180 | .01.02.1809-00 | 01.02.1817-00 | Резерв отсутствует  |  |
|  | ООО «Балткронэнергострой»  | Отрадное ТП-508 ВЛ-0.4кВ Л-17 | Произвести монтаж проводов. | 7 линия от Лесной до 1 Советского  | 50 | 01.02.1809-00 | 01.02.1817-00 | Резерв отсутствует  |  |
|  | Кировск | ТП-122Н РУ-6кВ РУ-0.4кВ. | ТО | Паспортный стол, Регистрационная палата, РУС ул.Кирова 3, Гимназия Ул. Кирова 8, УО ул. Победы. | 150 | 01.02.1810-00 | 01.02.1815-00 | Резерв отсутствует  |  |
|  | Отрадное  | п.Мга, п.Павлово, п.Отрадное ВЛ-0.4кВ. | Подключение абонентов . |  |  | 02.02.1810-00 | 02.02.1816-00 | Без отключения потребителей  |  |
|  | ООО «Балткронэнергострой» | Отрадное ТП-508 ВЛ-0.4кВ Л-16 | Произвести монтаж проводов . | 4, 5, 6 Линия от ЭМИ до Ленсовета Маг. Продукты.  | 120 | 02.02.1809-00 | 02.02.1817-00 | Резерв отсутствует  |  |
|  | Отрадное  | Отрадное ТП-516 Т-1. | ТО | КАС «Святка», гаражи. | 90 | 02.02.1809-00 | 02.02.1817-00 | Резерв отсутствует  |  |
|  | Кировск  | Кировск ТП-159, Т-1РУ-6кВ, РУ-0.4кВ.  | ТО | ООО «БИТЛ», ООО «ЭЛЕС», маг. «Верный», кафе Северная 18, ООО «Планета» Северная 12. |  | 02.02.1810-00 | 02.02.1815-00 | Резерв отсутствует  |  |
|  | Кировск  | ССНТ «Восход» ТП-712 РУ-10кВ Т-1. | ТО  | ССНТ «Восход»  | 50 | 02.02.1809-00 | 02.02.1817-00 | Резерв отсутствует  |  |

**Начальник ОДС Котлярова Т.Е.**

Исп. Диспетчер Перевозняк